ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СИСТЕМУ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ АСКТ-01

ВЫПУСКАЕМУЮ ООО ПРЕДПРИЯТИЕ "КОНТАКТ-1"

Информация о Заказчике

| Предприятие: |  | ИНН/КПП: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Фактический адрес: |  |
| --- | --- |

| ФИО контактного лица: |  |
| --- | --- |

| Должность контактного лица: |  |
| --- | --- |

| Контактный телефон: |  | Факс: |  | E-mail: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Требования к системе

| Контролируемые параметры: |  | только температура |  | температура + уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Тип силосов: |  | железобетонные (бетонные) |  | металлические |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Необходимость программного обеспечения: |  | да |  | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Если необходима сигнализация (релейный выход) превышения температуры контролируемого продукта заданного

| предельного значения, то укажите общее количество требуемых релейных выходов (по температуре): |  | шт. |
| --- | --- | --- |

Если необходима сигнализация (релейный выход) превышения уровня контролируемого продукта заданного

| предельного значения, то укажите общее количество требуемых релейных выходов (по уровню): |  | шт. |
| --- | --- | --- |

Необходимость первичной поверки системы:

|  | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- |

Информация о процессе

| Наименование контролируемого продукта: |  |
| --- | --- |

| Диапазон контролируемых температур: | мин. |  |  | норм. |  |  | макс. |  | С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Диапазон изменения влажности продукта: | мин. |  |  | норм. |  |  | макс. |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Информация по железобетонным (бетонным) силосам

2

| Железобетонные (бетонные) силоса (рис.1): | С/к 1 ( |  | шт.) | С/к 2 ( |  | шт.) | С/к 3 ( |  | шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая высота силоса (H): |  |  | м. |  |  | м. |  |  | м. |
| Высота выгрузного конуса (S): |  |  | м. |  |  | м. |  |  | м. |
| Диаметр (ширина х глубина) (D): |  |  | м. |  |  | м. |  |  | м. |
| Необходимая длина термоподвесок: |  |  | м. |  |  | м. |  |  | м. |

Информация по металлическим силосам

| Наличие посадочных мест для установки термоподвесок: |  | отсутствуют |  | имеются |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Силоса с плоским дном (рис.2): | Тип 1 ( |  | шт.) | Тип 2 ( |  | шт.) | Тип 3 ( |  | шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота цилиндрической части силоса (L): |  |  | м. |  |  | м. |  |  | м. |
| Общая высота силоса (Н): |  |  | м. |  |  | м. |  |  | м. |
| Диаметр силоса (D): |  |  | м. |  |  | м. |  |  | м. |
| Высота шнека (S): |  |  | м. |  |  | м. |  |  | м. |
| Предполагаемое количество термоподвесок на силос: |  |  | шт. |  |  | шт. |  |  | шт. |
| Предполагаемая длина термоподвесок: |  |  | м. |  |  | м. |  |  | м. |

| Силоса с конусным дном (рис.3): | Тип 1 ( |  | шт.) | Тип 2 ( |  | шт.) | Тип 3 ( |  | шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота крыши (L): |  |  | м. |  |  | м. |  |  | м. |
| Общая высота силоса (H): |  |  | м. |  |  | м. |  |  | м. |
| Высота нижнего конуса (S): |  |  | м. |  |  | м. |  |  | м. |
| Диаметр силоса (D): |  |  | м. |  |  | м. |  |  | м. |
| Предполагаемое количество термоподвесок на силос: |  |  | шт. |  |  | шт. |  |  | шт. |
| Предполагаемая длина термоподвесок: |  |  | м. |  |  | м. |  |  | м. |

Рис.1 Железобетонный                                Рис.2 Силос с плоским дном                            Рис.3 Силос с конусным дном

(бетонный) силос

Возвратить по факсам (4912) 21-42-18, 37-63-51, 38-75-99

или market@kontakt-1.ru